#### ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПОДБОРА ХОЛОДИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Фирма: _________________________________________ город _________________________________________

Контактное лицо: ____________________________________________________________________

Тел./факс: (_______) ________________________________________________________________

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Охлаждаемая жидкость |  |
| Начальная температура охлаждаемой жидкости, (С |  |
| Конечная температура охлаждаемой жидкости, (С |  |
| Тепловая нагрузка, кВт* |  |
| Объемный расход охлаждаемой жидкости, м3/час* |  |
| Потери давления охлаждаемой жидкости на потребителе при расчетном расходе, кПа |  |
| Изменение расхода охлаждаемой жидкости (min/max), м3/час |  |
| Специальные требования: |  |

Примечание:	* В исходных данных приводится один из указанных параметров, либо тепловая нагрузка, либо объемный расход охлаждаемой жидкости.

Дополнительные исходные данные для схем с разделительным теплообменником.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Промежуточный хладоноситель |  |
| Макс. допустимые потери давления по охлаждаемой жидкости** |  |
| Данные при использовании теплообменника потребителя: |  |
| Температура хладоносителя на входе в теплообменник, (С |  |
| Температура хладоносителя на выходе из теплообменника, (С |  |
| Расчетный расход промежуточного хладоносителя |  |
| Потери давления по промежуточному хладоносителю*** |  |

Примечание:	** Параметр задается при необходимости.

*** При расчетном расходе промежуточного хладоносителя.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тип конденсатора | Конденсатор воздушного охлаждения с осевыми вентиляторами установленный на раме установки. Выносной конденсатор воздушного охлаждения с осевыми вентиляторами. Конденсатор водяного охлаждения. |

# Исходные данные для выбора конденсаторов воздушного охлаждения.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Температура окружающей среды, (С |  |
| Диапазон температур окружающей среды в зоне установки конденсатора (min/max), (С**** |  |
| Расстояние от системы до выносного конденсатора (задать два расстояния - в горизонтальной и вертикальной плоскости), м |  |

Примечание:	**** Для выносного конденсатора обычно -40...+40С.

Исходные данные для выбора конденсатора водяного охлаждения.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тип системы водоснабжения | Оборотная Проточная |
| Температура воды на входе в конденсатор, (С |  |
| Диапазон температур воды на входе в конденсатор (min/max), (С |  |
| Поправка на загрязнение (fouling factor), м2·K/Вт: |  |

Дополнительные условия:	____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________